## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 微流控荧光免疫分析仪测试卡等项目 | 微流控荧光免疫分析仪测试卡 | 1、通用名称：心肌损伤三项 (Myo/CKMB/cTnI)联合检测试剂盒(微流控荧光免疫法) 规格：25人份/盒 适用仪器：微流控荧光免疫分析仪 产品性能指标：(1)准确度：相对偏差应不超过±15%。 (2)检出限：肌红蛋白 (Myo)检出限应≤10ng/mL。 肌酸激酶同工酶(CKMB) 检出限应≤1ng/mL。 肌钙蛋白I(cTnI)检出限应≤0.1ng/mL。 (3)线性：肌红蛋白 (Myo):在[10,400]ng/mL范围内， 肌酸激酶同工酶 (CKMB): 在[1,80]ng/mL范围内， 肌钙蛋白I(cTnI):在[0. 1,30]ng/mL范围内，线性相关系数r 应≥0.990。 (4)精密度：批内CV应≤15%;批间 CV应≤15%。 样本要求：全血或者血浆； 储存条件：2℃-30℃ 2、通用名称：B型钠尿肽 (BNP)检测试剂盒(微流控荧光免疫法) 规格：25人份/盒 适用仪器：微流控荧光免疫分析仪 产品性能指标：(1)准确度：相对偏差应不超过±10%。 (2)检出限：应≤15pg/mL。 (3)线性范围：在[15,4000]pg/mL 范围内， (4)线性相关系数r 应≥0.990。 重复性：批内CV 值应≤10%。 (5)批间精密度：批间CV 值应≤15%。 样本要求：全血或者血浆； 储存条件：2℃-30℃ 3、通用名称：D-二聚体(D-D)检测试剂盒(微流控荧光免疫法) 规格：25人份/盒 适用仪器：微流控荧光免疫分析仪 产品性能指标：(1)准确度：相对偏差应不超过±15%。 (2)检出限：应≤100ng/mL。 (3)线性：在[100,5000]ng/mL 范围内， 线性相关系数r 应≥0.990。 (4)精密度：批内CV 应≤15%;批间CV 应≤15%。 样本要求：全血或者血浆； 储存条件：2℃-30℃。 | 不限制 | 40
2 | 1 | 一次性使用血液灌流器等项目 | 一次性使用血液灌流器 | 通用名：一次性使用血液灌流器 规格：MG230、MG250、MG280、MG330、MG350、MG400 1、本产品由吸附帽、吸附盖、密封垫、过滤网、网架、柱体、吸附剂及填充液组成。柱体和吸附盖材质为医疗级聚碳酸酯；吸附剂为大孔吸附树脂。 血液流向应从产品的红端(动脉端)流向蓝端(静脉端)。最高血流量≤250mL/min,可耐受100kPa的压力。 吸附帽材料：聚丙烯 吸附盖材料：聚碳酸酯 密封垫材料：硅橡胶 过滤网材料：尼龙 网架材料：聚丙烯 柱体材料：聚碳酸酯 吸附剂材料：苯乙烯-二乙烯苯大 孔吸附树脂 填充液材料：注射用水 灭菌方式：高压蒸汽 2、产品对中大分子毒素的相对特异性吸附，源于吸附剂孔径、结构决定 的筛选性和范德华力、氢键作用引起的吸附性。 3、吸附性能：按照产品技术要求检测，应满足其对吸附性能的规定。 | 不限制 | 97.29 | 需提供样品
3 | 1 | 一次性呼吸管路等项目 | 一次性呼吸管路 | 急危重症患者呼吸通气时使用，以呼吸机配套使用，由管路及湿化罐组成，请提供样品。 | 不限制 | 21 | 需提供样品
4 | 1 | 一次性使用血浆胆红素吸附器等项目 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 通用名：一次性使用胆红素吸附柱 规格：DX350、DX400 1、本产品由吸附帽、吸附盖、密封垫、过滤网、网架、柱 体 、吸附剂及填充液组成。柱体和吸附盖材质为医疗级聚碳 酸酯；吸附剂为阴离子交换树脂。 血浆流向应从产品的红端(动脉端)流向蓝端(静脉端), 流速宜在10mL/ min~50mL/min,产品可耐受100kPa的压力。 吸附帽材料：聚丙烯 吸附盖材料：聚碳酸酯 密封垫材料：硅橡胶 过滤网材料：尼龙 网架材料：聚丙烯 柱体材料：聚碳酸酯 吸附剂材料：阴离子交换树脂 填充液材料：注射用水 灭菌方式：高压蒸汽 2、产品吸附性能源于胆红素羧基上的负电荷和阴离子交 换树脂季铵盐上的正电荷之间的相互作用。 3、吸附性能：按照产品技术要求检测，吸附柱中吸附剂对总胆红素的 吸附量应不小于0.8 μmo/mL ,对总胆汁酸的吸附量应不小 于0.3μmol/ mL。按照产品技术要求检测，对总胆红素吸附 率不低于40%。 | 不限制 | 17
5 | 1 | 一次性使用鼻胃肠管等项目 | 一次性使用鼻胃肠管 | 通用名：一次性使用鼻胃肠管； 型号：NT111 规格：12 长度：140cm 结构：全造影单腔型 材料：PU 1、尖端子弹头设计，重力作用利用放置。 2、弹性好，不易打折。生物相容性好，使用舒适，耐温性好。整根导管显影。 3、内腔ε型设计，无死角，保证流质顺畅，不凝固、防止堵塞。 | 不限制 | 9.3 | 需提供样品
6 | 1 | 革兰氏染色液等项目 | 革兰氏染色液(四步法)(染色机用) | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否 | 14
| 2 |  | 抗酸染色液(冷染法)(染色机用)(亚甲蓝复染法) | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 3 |  | 清洗液（染色机用）-清洗液B | 1、清洗染色舱及染色托盘：连接染色机的清洗液管路，并确认已放好染色托盘以及染色托盘上无载玻片，运行“清洗模式”、“清洁模式”或“仪器清洁”即可。 2、清洗管路：先将管路内试剂排空，再灌注清水将余液排出，再排空。将外管路分别插进清洗液中，逐个按下相对应试剂的按键进行灌注，直至有清洗液从喷嘴喷出，待清洗液在管路内停留1~3 分钟，抽起外管路，再次排空管路。再次灌注清水，直至管路内的清洗液完全排出。若排除的清水仍然有颜色，可重复灌注清洗液直至完全无颜色脱出。 3、清洗外壳：用纱布或纸巾沾上清洗液，直接擦拭有染色液污迹的位置即可。 | 否
| 4 |  | 形态学染色用玻片（质控片）（革兰氏染色用玻片） | 1、即用型：玻片已经过加热固定处理，可直接进行染色。 2、安全无传染：高压灭菌，采用压力为103.4kPa(1.05kg/cm2)，温度为121.3℃的标准灭菌方式进行灭菌，再经过紫外线照射。 3、防脱处理：载玻片经过特殊防脱处理，防止菌体以及背景脱落并可使其分布均匀。 4、稳定性：收缩膜抽真空包装且内置防潮剂，可防污染、防潮解、防霉变，使玻片品质更持久稳定。 | 否
| 5 |  | 形态学染色用玻片（质控片）（抗酸染色用玻片） | 1、即用型：玻片已经过加热固定处理，可直接进行染色。 2、菌体典型：采用偶然分枝杆菌作为阳性菌，菌体性能接近临床阳性标本。 3、安全无传染：高压灭菌，采用压力为103.4kPa(1.05kg/cm2)，温度为121.3℃的标准灭菌方式进行灭菌，再经过紫外线照射。 4、有背景对照：粘液、细胞和阴性细菌作为背景，使阳性菌着色更突出，对比鲜明。 | 否
| 6 |  | 溶痰剂 | 1、用途：用于抗酸染色前痰标本的均质化处理，以提高阳性检出率。 2、原理：细菌室在作痰液的抗酸染色时，痰检体大都未经处理，就直接做成涂片，并进行染色工作，因此，准确性及发现率普遍偏低。根据统计，直接抹片其阳性检体的发现率仅在30~40%左右，而且未经处理的痰检体在烘干固定的过程中，阳性病人痰液中的抗酸菌较容易被蒸发而散布在空气中，操作者及周围人员有可能因此受到交叉感染。溶痰剂是利用其有效成分中的次氯酸钠和表面活性剂快速溶解痰液中的黏液、上皮细胞来液化痰液，同时溶解痰液中大部分非分枝杆菌或非抗酸性菌，使染色背景更为单纯，灭活但不溶解抗酸性菌，利用离心机将液化的痰液离心浓缩，能提高阳性检体的发现率。 | 否
| 7 |  | 革兰氏染色液(染色机用)（四步法-龙胆紫液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 8 |  | 革兰氏染色液(染色机用）（四步法-碘溶液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 9 |  | 革兰氏染色液(染色机用）（四步法-脱色液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 10 |  | 革兰氏染色液(染色机用）（四步法-沙黄溶液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 11 |  | 抗酸染色液(冷染法)(染色机用)（石碳酸复红溶液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 12 |  | 抗酸染色液(冷染法)(染色机用)（酸性酒精溶液） | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
| 13 |  | 抗酸染色液(冷染法)(染色机用)(亚甲蓝溶液) | 配套全自动染色机使用，专机专用；染色液配制基于染色机进行优化，染色效果媲美甚至优于手工法；专用试剂是进口原料配制，特别针对本仪器染色进行配方改良的产品，稳定性和染色效果都大幅度提升；抗酸染色在淡蓝色背景下，抗酸菌体（结核菌）更为鲜红粗壮，阳性菌体与阴性菌体对比鲜明，在显微镜下易于判读；革兰氏染色阳性菌与阴性菌对比鲜明，菌体饱满，背景干净无沉渣 | 否
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价明细：所报单价必须同一注册证下所有最新规格型号。