## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 一次性使用吸氧管（含湿化瓶）等项目 | 一次性使用吸氧管（含湿化瓶） | 1.产品用途：用于为患者提供氧气吸入治疗，湿化氧气以保护呼吸道黏膜，适用于医院各病区吸氧患者的需求。 2.产品要求：能够匹配目前医院所使用的氧气流量表接头；若不能匹配厂家应免费提供配套流量表以供临床正常使用；产品应至少包含吸氧管、湿化瓶、湿化水、气泡发生器等组件。产品独立密封包装，符合医疗器械无菌标准；④产品使用过程产生的噪音小、防逆流；⑤湿化瓶透明度≥90%，带容量刻度线（误差±5ml）；⑥湿化瓶与管路连接处、氧气接口处无漏气；⑦需配置使用一次性鼻导管，鼻导管需提供至少4种规格，包括成人普通型（单鼻孔、双鼻孔）、儿童型（包括新生儿）、面罩型、高流量双鼻塞型、防滑加长型等，材质为医用级，符合15593-2020标准；⑧无菌湿化液须有不同容量规格可供选择，以满足不同患者需求使用；低流量间断吸氧状态下能满足不少于7天的吸氧需求； 3.提供样品供参考、提供业务量证明及质保说明。 | 否 | 126 | 需提供样品
2 | 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣等项目 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器过氧化氢卡匣 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用 | 是 | 35 | 需提供样品
| 2 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 3 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 4 |  | III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 5 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 6 |  | 医用灭菌包装无纺布 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 7 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
| 8 |  | 新华牌过氧化氢低温等离子体灭菌0.5小时急速生物指示剂 | 适用于新华过氧化氢低温等离子灭菌体（山东新华PS-200X）物品的灭菌、包装、监测等使用
3 | 1 | ATP表面/水质采样棒等项目 | ATP表面/水质采样棒 | 适用于荧光检测仪（3M LX25）清洗质量检测使用 | 是 | 5 | 需提供样品
4 | 1 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装等项目 | 一次性使用无菌麻醉呼吸回路套装 | 基本配置为麻醉管路(由管路及接头组成)，管体可任意伸缩，调整长度。选用配置为延长管、热湿交换过滤器、麻醉储气囊、麻醉面罩。适用范围用于呼吸机、麻醉机与面罩或气管插管等器械之间气路连接的管路，以实现气体传输。型号规格A-S1、A-S2。A-S1成人使用型号，A-S2儿童使用型号。 | 不限制 | 13.75 | 需提供样品
5 | 1 | 一次性使用骨髓穿刺活检针等项目 | 一次性使用骨髓穿刺活检针 | 成人使用型号11G，经环氧乙烷灭菌，为一次性使用。配有橡胶医用手套(无粉)、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、塑料镊子、带塞试管、脱脂纱布叠片、棉球、胶带/胶贴、载玻片、通针、手术洞巾、敷料巾、消毒液刷、换药盒、器械盘组成。 | 否 | 4.2 | 需提供样品
6 | 1 | 负压引流器一次性使用痰杯等项目 | 负压引流器一次性使用痰杯 | 50ml/个，达到灭菌标准，用于电子支气管镜肺泡灌洗术痰液标本收集使用 | 否 | 3.5 | 需提供样品
7 | 1 | 超浓缩医用酶清洗剂等项目 | 超浓缩医用酶清洗剂 | 5L/桶，用于电子支气管镜清洗。要求配分装器。 | 否 | 1.2
8 | 1 | 封闭负压护创材料等项目 | 封闭负压护创材料 | 创面（包含单不限制慢性伤口、压力性损伤）等创面治疗使用，需提供样品 | 是 | 3 | 需提供样品
9 | 1 | 2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液等项目 | 2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液 | 以葡萄糖酸氯己定为主要有效成份，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌，使用于术前沐浴消毒。 | 否 | 3
10 | 1 | 医用外固定夹板等项目 | 医用外固定夹板 | 用途：由于四肢骨折、韧带损伤术前、术后短期、长期外固定辅助治疗。 1外观 医用外固定夹板的外观应平整、无折皱，不应有剥离脱胶现象，夹板中的聚氨酯树脂和铜酞菁绿应均匀地黏附在玻璃纤维和聚酯纤维上。 2尺寸 F312-7.6cm×30cm（宽×长）；F335-7.6cm×90cm（宽×长）； F415-10.2cm×40cm（宽×长）；F430-10.2cm×76cm（宽×长）；F530-12.7cm×76cm（宽×长）；F545-12.7cm×115cm（宽×长）； 医用外固定夹板的尺寸应符合表一的规定，宽度﹤10cm的极限误差为±0.2cm；宽度≥10cm的极限误差为±0.3cm；长度的极限误差为±10cm。 3固化时间 医用外固定夹板固化时间不低于3min,不超过15min，固化后24h内不应有还软现象。 4可塑性 医用外固定夹板应具有良好的可塑性，不应有块状或粗粒。 5固化温度 医用外固定夹板在固化过程释放的热量，最高温度不超过45℃。 6冲击强度 医用外固定夹板能承受的冲击强度在70-82㎏/㎡ 7透气率 医用外固定夹板的透气率为1.35-1.65m/s 8热膨胀系数和伸长率 医用外固定夹板的热膨胀系数为3.9-5.4ppm/℃,伸长率为2%-3% 9 X射线穿透性 医用外固定夹板固定患者的受伤部位，进行X射线检查时，能通过X光片能看清患者的骨骼形状。 10抗拉强度 医用外固定夹板的抗拉强度在常温22℃下为270000-390000PSI 11皮肤致敏 医用外固定夹板的皮肤致敏反应应为Ⅰ级 12皮内刺激 医用外固定夹板的皮内刺激记分之差不大于1.0 13 细胞毒性 医用外固定夹板细胞毒性反应应不大于1级 14微生物指标 医用外固定夹板的微生物指标为细菌菌落总数≤200cfu/g或cfu/mL,大肠菌群不得检出，致病性化脓菌不得检出，真菌菌落总数≤100cfu/g或cfu/mL 15炽灼残渣 医用外固定夹板的炽灼残渣不得大于0.3% 16酸碱度 医用外固定夹板的酸碱度按3.16实验方法实验时，不应有溶液显粉红色 | 是 | 3 | 需提供样品
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价明细：所报单价必须同一注册证下所有最新规格型号。