## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  | 是否允许进口 | 预计单价（元） | 年预计金额（万元） | 备注
|  |  |  | 参考规格型号 | 参考生产企业名称 | 投标包装规格(测试数） | 单位
1 | 1 | 镇痛泵系统等项目 | 镇痛泵系统 | REHN（11）-256 | 江苏人先医疗科技有限公司 | 80套/箱 | 套 | 不限制 | 89.6 | 4.8
2 | 1 | 医用手术薄膜等项目 | 医用手术薄膜 | 脑科（I型）45cm×30cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 1片/袋 | 片 | 不限制 | 7.7 | 20 | 需提供样品
| 2 |  | 医用手术薄膜 | 普通（I型）45cm×30cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 1片/袋 | 片 |  | 5.75
| 3 |  | 医用手术薄膜 | 普通（I型）30cm×20cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 1片/袋 | 片 |  | 3.6
| 4 |  | 医用手术薄膜 | 配袋(Ⅰ型) 30cm×20cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 1片/袋 | 片 |  | 3.95
| 5 |  | 医用手术薄膜 | 普通（I型）10cm×8cm | 振德医疗用品股份有限公司 | 1片/袋 | 片 |  | 0.88
3 | 1 | 一次性使用内窥镜取石网篮等项目 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 结石封堵装置，配合输尿管镜使用，防止结石移位。1.产品材质：镍钛合金材质；2.头端结构为48根镍钛丝编织而成的伞状而非螺旋状，上下2面增强封堵效果；3.头端类型为覆膜型；4.手柄壳调节、拆卸；5.推送管直径：2Fr；5.取石网篮开幅：0-10mm，0-12mm；5.工作长度：950mm，1450mm； |  |  |  | 是 | / | 15 | 需提供样品
4 | 1 | 一件式尿路造口袋等项目 | 一件式尿路造口袋 | 袋体透明，含分流腔，可抗反流，容量≥300ml；底盘可裁剪孔径10-76mm。 |  |  |  | 是 | / | 5 | 需提供样品
| 2 |  | 造口护理产品-二件式尿路造口袋 | 袋体透明，含分流腔，可抗反流，容量≥300ml；含连接环50mm。 | [6 empty] | 需提供样品
| 3 |  | 造口护理产品-平面底盘 | 平面底盘，底盘可裁剪，剪孔50mm，最大剪孔45mm。 | [6 empty] | 需提供样品
| 4 |  | 造口护肤粉 | 适用于泌尿造口皮肤保护。 | [6 empty] | 需提供样品
| 5 |  | 造口护理用品附件-防漏膏 | 适用于泌尿造口护理、可防渗漏。 | [6 empty] | 需提供样品
5 | 1 | 一次性使用推进器预装式旋磨导管等项目 | 一次性使用推进器预装式旋磨导管 | 适用于波士顿科学旋磨介入治疗仪设备使用（H74939309070)，常用型号，投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全 |  |  |  | 是 | / | 152 | 需提供样品
6 | 1 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒等项目 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒 | 10人份/盒（适用于乐普全自动血栓弹力图分析仪-CFMSLEPU-Auto8设备使用） 投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全 |  |  |  | 否 | / | 3
| 2 |  | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒 | 5人份/盒 （适用于乐普全自动血栓弹力图分析仪-CFMSLEPU-Auto8设备使用） 投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全
| 3 |  | 血小板聚集功能（AA）检测试剂盒 | 1人份/盒 （适用于乐普全自动血栓弹力图分析仪-CFMSLEPU-Auto8设备使用） 投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全
| 4 |  | 血小板聚集功能（ADP）检测试剂盒 | 1人份/盒 （适用于乐普全自动血栓弹力图分析仪-CFMSLEPU-Auto8设备使用） 投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全
| 5 |  | 血小板聚集功能（ADP及AA途径）检测试剂盒 | 1人份/盒 （适用于乐普全自动血栓弹力图分析仪-CFMSLEPU-Auto8设备使用） 投标时需把同一注册证下所有最新规格型号投全
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价产品明细说明：①如所投品牌为以上参考品牌的（在同名称、同一注册证下规格停产、新增的可以修改），但价格原则上不能高于预算单价，若高于预算单价的需提供云南省同级别三甲医院三家以上近一年的供货价格证明材料（如：提供发票、销售签字出库单、合同）等；②若投标人所投品牌是非参考品牌，只能投项目名称产品，不得自行增加或修改项目名称（必须同一注册证下所有最新规格型号）。