## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 货物名称 | 技术参数 | 是否允许进口 | 年预计金额（万元） | 备注
1 | 1 | 结核感染T细胞测定试剂盒等项目 | 结核感染T细胞测定试剂盒（体外释放化学发光微粒子免疫检测法） | 用于检测结核感染T细胞（γ干扰素释放试验），具有注册证，试剂更换批次频率≥半年/批次。适用于万泰Wan200+全自动化学发光免疫分析仪配套试剂。 | 否 | 100
2 | 1 | 浓缩清洗缓冲液等项目 | 浓缩清洗缓冲液 | 10L/瓶，用于稀释样本，Iflash 3000-G全自动化学发光免疫分析仪配套使用试剂。 | 否 | 14 | 需提供样品
3 | 1 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒及肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法）等项目 | 肺炎支原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 用于检测肺炎支原体IgG抗体，具有注册证，效期≥12个月，开封效期≥28天，批内重复性≤10%，批间重复性≤15%，试剂更换批次频率≥半年/批次。适用Iflash 3000-G全自动化学发光免疫分析仪配套使用试剂。 | 否 | 37.44
| 2 |  | 肺炎支原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 用于检测肺炎支原体IgM抗体，具有注册证，效期≥12个月，开封效期≥28天，批内重复性≤10%，批间重复性≤15%，试剂更换批次频率≥半年/批次。适用Iflash 3000-G全自动化学发光免疫分析仪配套使用试剂。 | 否
4 | 1 | 肺炎衣原体IgG检测试剂盒及肺炎衣原体IgM检测试剂盒（化学发光法）等项目 | 肺炎衣原体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 用于检测肺炎衣原体IgG抗体，具有注册证，效期≥12个月，开封效期≥28天，批内重复性≤10%，批间重复性≤15%，试剂更换批次频率≥半年/批次。适用Iflash 3000-G全自动化学发光免疫分析仪配套使用试剂。 | 否 | 28.8
| 2 |  | 肺炎衣原体IgM检测试剂盒（化学发光法） | 用于检测肺炎衣原体IgM抗体，具有注册证，效期≥12个月，开封效期≥28天，批内重复性≤10%，批间重复性≤15%，试剂更换批次频率≥半年/批次。适用Iflash 3000-G全自动化学发光免疫分析仪配套使用试剂。 | 否
5 | 1 | 全自动微生物样本处理系统（样本杯）等项目 | 全自动微生物样本处理系统（样本杯） | 1、样本杯容量≥30ml，材质要求聚丙烯 2、样本杯底部要求锥形，保证极少样本量接种环可采到标本。 3、样本杯内要求有棱形线条，离心搅拌痰液标本。 | 否 | 17
| 2 |  | 全自动微生物样本处理系统（自动接种装载器） | 1、材质要求聚苯乙烯，一体化卡扣设计。 2、可装载90mm培养基。 3、机械性能好，抗压力强。 | 否
| 3 |  | 痰样本稀释液 | 1、ph值25℃±1℃应为（6.8-7.4）±（0.2-0.4）之间，不会影响痰液标本致病菌生长。 2、有效期要求3个月，启封后可使用10天以上。 3、2-28℃存储 | 否
| 4 |  | 粪便样本稀释液 | 1、要求对杂菌有抑制作用，对肠道致病菌无影响。 2、ph值25℃±1℃应为（7.4）±（0.4）之间，革兰阳性球菌生长受抑制。 3、2-28℃存储，有效期要求3个月，启封后可使用10天以上。 | 否
| 5 |  | 样本稀释液 | 1、ph值25℃±1℃应为7.2-7.6之间，不影响目的菌生长。 2、有效期要求3个月以上，启封后可使用10天以上。 3、2-28℃存储 | 否
| 6 |  | 清洗液 | 1、要求橡胶塞密封封口，方便清洗管路接口穿刺。 2、有效期要求6个月以上，启封后可使用10天以上。 | 否
| 7 |  | 样本杯（微生物用） | 1、样本杯容量≥30ml，材质要求聚丙烯 2、样本杯底部要求锥形，保证极少样本量接种环可采到标本。 3、卡槽固定拭子，防止接种环碰撞拭子变形。 | 否 |  | 需提供样品
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价明细：所报单价必须同一注册证下所有最新规格型号。