## 附件3_采购技术需求汇总表
标包 | 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 技术参数 |  |  |  |  | 预计单价（元） | 年预计金额（万元） | 备注
|  |  |  | 参考规格型号 | 参考生产企业名称 | 投标包装规格(测试数） | 单位 | 是否允许进口
1 | 1 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统等项目 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统 | 1.该装置适用于颅内动脉分叉部动脉瘤，可单系统操作，适用于3mm-10mm宽颈颅内分叉部动脉瘤患者进行动脉瘤瘤内治疗。 2.具体规格型号：W5-6-2、W5-6-4、W5-7-S、W5-6-S、W5-6-5、W5-4.5-3、W5-7-6、W5-6-3、W5-5-3、W5-5-S、W5-4-2、W5-7-2、W5-4-3、W5-7-4、W5-7-5、W5-7-3、W5-4-S、W5-4.5-2、W5-5-4、W5-5-2、W4-4.5-3、W4-6.5-5、W4-5-4、W2-11-7、W2-8-7、W2-8-S、W4-6.5-4、W2-11-6、W2-9-8、W2-10-5、W4-7-6、W2-11-S、W4-7-7、W2-9-7、W2-11-8、W4-6-3、W4-5.5-5、W2-8-3、W4-6.5-S、W4-6-5、W2-8-6、W4-4-4、W4-5.5-3、W4-6-S、W4-4-S、W4-7-3、W4-6-6、W2-8-4、W2-10-7、W4-6-4、W2-10-S、W4-5-3、W4-5.5-S、W2-9-4、W4-7-S、W4-6.5-3、W2-11-9、W4-5-5、W2-10-6、W2-9-5、W4-4.5-S、W2-9-S、W4-4-3、W2-10-8、W4-7-4、W2-8-5、W4-4.5-4、W4-5-S、W4-7-5、W4-6.5-6、W4-5.5-4、W2-9-6等全规格型号 |  |  |  | 是 | / | 136
2 | 1 | 微导管等项目 | 微导管 | 1.该产品用于引入特殊非液体介入器械(例如瘤内扰流装置)。 2.具体型号规格：VIA-27-154-01、VIA-33-133-01、VIA-21-154-01、VIA-17-154-01、VIA-17-154-45、VIA-17-154-90等全规格型号 |  |  |  | 是 | / | 12 | 需提供样品
3 | 1 | 外科用封合剂等项目 | 外科用封合剂 | 外科封合剂用于A型夹层，主动脉弓置换术等手术止血，外科封合剂能承载超过660毫米汞柱（3倍于主动脉的收缩压）的压力，可以实现对大血管吻合口的强力封合；成胶后具有极佳的柔韧性和延展性，完全不影响大血管的搏动；成胶后具有较高的透明度，可以再次对血管进行缝合；配置简单，5秒聚合，60秒成胶；成胶后，不产热，不含有任何血液成分，7天大部分降解，30天完全降解，安全性高。 |  |  |  | 是 | / | 13 | 需提供样品
4 | 1 | 超声探头隔离膜等项目 | 超声探头隔离膜 | 小号（标称宽度45mm-49mm）、中号（标称宽度50mm-53mm）、大号（标称宽度54mm-58mm） | 苏州嘉乐威新材料股份有限公司 | 100个/盒 | 个 | 不限制 | 0.7 | 2.5 | 需提供样品
5 | 1 | 一次性使用非织造布用品等项目 | 一次性使用非织造布用品 | 床罩90cmx220cm | 稳健医疗用品股份有限公司 | 床罩90cmx220cm | 片 | 不限制 | 4.6 | 1.5 | 需提供样品
6 | 1 | TCBS琼脂平板等项目 | TCBS琼脂平板（9cm） | HBPM027 9cm | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 | 不限制 | 80 | 1.5
| 2 |  | 改良CCDA琼脂平板（9cm） | HBPM0274-1 9cm | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 |  | 150
| 3 |  | 改良Skirrow氏琼脂平板（9cm） | HBPM0242 9cm | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 |  | 90
| 4 |  | 山梨醇麦康凯琼脂（SMAC）平板 | HBPM017 9cm | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 |  | 125
| 5 |  | 2.5L微需氧产气包 | HBYY008 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 |  | 250
| 6 |  | 2.5L圆底立式厌氧培养袋 | HBYY007 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 10个/包 | 包 |  | 100
| 7 |  | 乳酸酚棉蓝染色液 | HB8296 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5ml*8 | 盒 |  | 40
| 8 |  | 鞭毛染色液 | HB8298-2 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5ml*8支 | 盒 |  | 80
| 9 |  | 荚膜染色液 | HB8301 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5ml*4 | 盒 |  | 60
| 10 |  | 芽孢染色液 | HB8300-2 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 5ml*4 | 盒 |  | 40
| 11 |  | 头孢西丁 | Z21007 30ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 27
| 12 |  | β-内酰胺酶检测纸片 | Z00904 | 温州市康泰生物科技有限公司 | 10片/瓶 | 瓶 |  | 100
| 13 |  | 替考拉宁 | Z21055 30ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 16
| 14 |  | 庆大霉素 | Z22021 120ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 65
| 15 |  | 多粘菌素B 纸片 | Z21086 30ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 22
| 16 |  | 厄他培南 | Z21080 10ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 27
| 17 |  | 利奈唑胺 | Z21033 30ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 22
| 18 |  | 头孢他啶/棒酸 | Z21040 30ug/10ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 65
| 19 |  | 头孢噻肟/棒酸 | Z21041 30ug/10ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 65
| 20 |  | 替卡西林/棒酸 | Z21039 75ug/10ug | 温州市康泰生物科技有限公司 | 20片/瓶 | 瓶 |  | 38
| 21 |  | 大肠埃希氏菌诊断血清O157 | TR304 | 宁波天润生物药业有限责任公司 | 1ml/瓶 | 瓶 |  | 112
| 22 |  | 抗D（IgM+IgG)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml/瓶 | 密理博（英国）有限公司 | 10ml/瓶 10瓶/盒 | 瓶 |  | 150
7 | 1 | 胆道引流导管及附件等项目 | 胆道引流导管及附件 | YL-B0835-208/YL-B0520-001/YL-B1240-152/YL-B0735-031/YL-B0630-022/YL-B0735-115/YL-B0625-021/YL-B0630-099/YL-B0725-030/YL-B0525-090/YL-B0840-128/YL-B0840-048/YL-B0540-012/YL-B1440-164/YL-B1240-068/YL-B0540-089/YL-B1025-138/YL-B0635-187/YL-B1425-162/YL-B1030-051/YL-B0530-094/YL-B0740-029/YL-B0830-207/YL-B0640-192/YL-B1230-238/YL-B1230-063/YL-B0830-214/YL-B1030-142/YL-B1035-143/YL-B0635-184/YL-B0625-186/YL-B0820-121/YL-B0625-182/YL-B1240-240/YL-B1240-156/YL-B0830-123/YL-B0825-129/YL-B0520-169/YL-B0835-124/YL-B1440-077/YL-B1235-155/YL-B1425-074/YL-B0630-015/YL-B0825-042/YL-B0725-110/YL-B0625-018/YL-B0840-125/YL-B0835-043/YL-B1235-148/YL-B0525-002/YL-B1025-141/YL-B0725-117/YL-B1230-070/YL-B1235-064/YL-B1440-252/YL-B1030-135/YL-B0525-174/YL-B0820-037/YL-B0540-180/YL-B0640-188/YL-B0525-170/YL-B0625-014/YL-B1440-084/YL-B1040-228/YL-B1425-242/YL-B1035-223/YL-B1035-052/YL-B0540-005/YL-B1425-165/YL-B1225-069/YL-B1025-134/YL-B1235-071/YL-B1225-230/YL-B0635-107/YL-B1040-221/YL-B0740-200/YL-B0735-196/YL-B1435-244/YL-B1435-079/YL-B0835-040/YL-B0735-119/YL-B1040-053/YL-B1035-136/YL-B0725-114/YL-B1040-140/YL-B1225-146/YL-B1435-251/YL-B0535-007/YL-B0730-202/YL-B0725-198/YL-B1020-217/YL-B1025-057/YL-B1030-219/YL-B1420-073/YL-B0835-131/YL-B1435-167/YL-B1440-248/YL-B0720-025/YL-B0740-113/YL-B1425-158/YL-B0640-024/YL-B1225-066/YL-B0740-120/YL-B0530-003/YL-B1440-168/YL-B0835-047/YL-B0640-104/YL-B1225-234/YL-B1040-224/YL-B0840-044/YL-B0735-203/YL-B1430-166/YL-B1240-236/YL-B0625-189/YL-B1035-055/YL-B0640-108/YL-B0640-101/YL-B0540-008/YL-B1035-059/YL-B1425-249/YL-B0740-032/YL-B1440-080/YL-B1225-237/YL-B0730-118/YL-B1220-061/YL-B1435-076/YL-B1235-239/YL-B1030-226/YL-B1235-235/YL-B1435-163/YL-B0720-193/YL-B0825-210/YL-B0635-016/YL-B0530-171/YL-B0725-026/YL-B0640-017/YL-B0620-181/YL-B0635-019/YL-B0840-209/YL-B1225-062/YL-B0725-201/YL-B1220-229/YL-B0730-034/YL-B0830-130/YL-B0735-028/YL-B0635-100/YL-B0830-046/YL-B1430-250/YL-B0840-216/YL-B0535-011/YL-B0825-038/YL-B0730-027/YL-B1035-227/YL-B0525-009/YL-B0740-116/YL-B0740-204/YL-B0625-105/YL-B0835-127/YL-B0630-190/YL-B0635-023/YL-B0635-191/YL-B1025-222/YL-B1240-065/YL-B0835-211/YL-B1430-082/YL-B0535-095/YL-B0535-088/YL-B1425-078/YL-B0525-086/YL-B1235-232/YL-B1230-154/YL-B1430-075/YL-B1240-149/YL-B1035-220/YL-B0730-111/YL-B0630-106/YL-B1430-243/YL-B0625-102/YL-B0730-195/YL-B1025-225/YL-B1040-056/YL-B0540-096/YL-B0735-112/YL-B0830-039/YL-B0530-178/YL-B0540-173/YL-B0620-013/YL-B0735-035/YL-B1020-049/YL-B0825-126/YL-B0825-045/YL-B1025-050/YL-B1420-241/YL-B1435-083/YL-B0635-103/YL-B1235-067/YL-B1240-233/YL-B0825-213/YL-B1025-218/YL-B0525-177/YL-B1425-081/YL-B1425-246/YL-B1040-060/YL-B0530-087/YL-B0835-215/YL-B0740-197/YL-B0535-175/YL-B0825-122/YL-B0825-206/YL-B0840-212/YL-B0720-109/YL-B1435-247/YL-B0535-004/YL-B0535-091/YL-B0725-033/YL-B1040-137/YL-B1030-058/YL-B0540-176/YL-B0840-041/YL-B1240-072/YL-B0525-006/YL-B0725-194/YL-B0525-093/YL-B0520-085/YL-B1020-133/YL-B1235-151/YL-B1230-147/YL-B0620-097/YL-B1040-144/YL-B0820-205/YL-B0535-179/YL-B1225-150/YL-B0540-092/YL-B1435-160/YL-B1440-161/YL-B0630-183/YL-B1230-231/YL-B0625-098/YL-B1440-245/YL-B0740-036/YL-B0640-020/YL-B1420-157/YL-B1025-054/YL-B1225-153/YL-B0530-010/YL-B0840-132/YL-B0535-172/YL-B1035-139/YL-B0735-199/YL-B0640-185/YL-B1220-145/YL-B1430-159/ | 湖南依微迪医疗器械有限公司 | 5套/盒 | 套 | 不限制 | 1400 | 5.6
| 2 |  | 胆道引流导管及附件 | YL-C0721-230/YL-C0821-214/YL-C0720-277/YL-C0623-268/YL-C0522-299/YL-C0621-074/YL-C0722-083/YL-C0623-128/YL-C0820-261/YL-C0823-284/YL-C0821-286/YL-C0720-205/YL-C0623-176/YL-C0820-185/YL-C0623-004/YL-C0721-154/YL-C0821-190/YL-C0720-153/YL-C0723-228/YL-C0823-092/YL-C0822-023/YL-C0620-025/YL-C0522-303/YL-C0823-264/YL-C0720-033/YL-C0720-013/YL-C0520-301/YL-C0820-281/YL-C0821-138/YL-C0623-148/YL-C0721-254/YL-C0723-112/YL-C0623-032/YL-C0722-063/YL-C0821-262/YL-C0721-206/YL-C0523-308/YL-C0722-179/YL-C0620-173/YL-C0722-011/YL-C0822-263/YL-C0723-060/YL-C0722-231/YL-C0822-043/YL-C0620-197/YL-C0823-116/YL-C0821-118/YL-C0722-227/YL-C0621-170/YL-C0822-239/YL-C0820-161/YL-C0723-280/YL-C0521-290/YL-C0620-101/YL-C0623-220/YL-C0822-047/YL-C0622-199/YL-C0822-163/YL-C0723-156/YL-C0620-217/YL-C0623-172/YL-C0622-243/YL-C0622-223/YL-C0620-029/YL-C0621-270/YL-C0622-051/YL-C0720-201/YL-C0822-119/YL-C0722-135/YL-C0722-111/YL-C0722-039/YL-C0623-080/YL-C0621-098/YL-C0821-114/YL-C0821-162/YL-C0622-027/YL-C0723-160/YL-C0821-066/YL-C0823-164/YL-C0723-036/YL-C0723-232/YL-C0622-147/YL-C0822-235/YL-C0720-181/YL-C0820-189/YL-C0721-178/YL-C0522-311/YL-C0823-120/YL-C0721-086/YL-C0623-196/YL-C0522-295/YL-C0822-095/YL-C0821-046/YL-C0823-096/YL-C0820-233/YL-C0720-129/YL-C0823-288/YL-C0820-117/YL-C0621-150/YL-C0822-091/YL-C0621-030/YL-C0722-251/YL-C0621-198/YL-C0623-052/YL-C0722-159/YL-C0721-182/YL-C0720-037/YL-C0820-065/YL-C0720-157/YL-C0623-076/YL-C0523-296/YL-C0622-055/YL-C0822-283/YL-C0721-250/YL-C0723-180/YL-C0723-136/YL-C0622-219/YL-C0620-073/YL-C0721-082/YL-C0821-070/YL-C0523-312/YL-C0722-059/YL-C0821-258/YL-C0721-106/YL-C0621-006/YL-C0722-207/YL-C0722-183/YL-C0822-191/YL-C0621-002/YL-C0723-016/YL-C0723-084/YL-C0521-298/YL-C0821-282/YL-C0823-260/YL-C0620-005/YL-C0822-259/YL-C0623-152/YL-C0623-008/YL-C0820-257/YL-C0720-009/YL-C0822-115/YL-C0623-124/YL-C0622-099/YL-C0721-010/YL-C0721-202/YL-C0521-310/YL-C0622-171/YL-C0720-081/YL-C0723-256/YL-C0820-237/YL-C0520-289/YL-C0720-085/YL-C0822-139/YL-C0823-020/YL-C0722-203/YL-C0821-042/YL-C0622-267/YL-C0620-145/YL-C0621-146/YL-C0720-253/YL-C0823-024/YL-C0722-015/YL-C0821-234/YL-C0721-110/YL-C0520-309/YL-C0720-061/YL-C0721-134/YL-C0720-229/YL-C0720-105/YL-C0722-255/YL-C0622-079/YL-C0721-058/YL-C0821-166/YL-C0521-306/YL-C0820-113/YL-C0621-266/YL-C0623-104/YL-C0622-271/YL-C0621-242/YL-C0822-143/YL-C0820-069/YL-C0821-094/YL-C0822-071/YL-C0621-174/YL-C0820-017/YL-C0822-187/YL-C0821-210/YL-C0622-247/YL-C0720-133/YL-C0523-304/YL-C0820-093/YL-C0523-292/YL-C0522-291/YL-C0620-221/YL-C0723-184/YL-C0823-192/YL-C0620-121/YL-C0623-100/YL-C0720-249/YL-C0823-216/YL-C0723-108/YL-C0722-131/YL-C0621-246/YL-C0620-149/YL-C0820-141/YL-C0720-109/YL-C0721-062/YL-C0621-194/YL-C0823-140/YL-C0720-225/YL-C0623-244/YL-C0821-238/YL-C0823-168/YL-C0821-022/YL-C0622-123/YL-C0822-067/YL-C0723-040/YL-C0622-103/YL-C0820-041/YL-C0622-175/YL-C0621-222/YL-C0620-001/YL-C0723-132/YL-C0623-224/YL-C0620-053/YL-C0620-241/YL-C0820-089/YL-C0620-265/YL-C0820-021/YL-C0820-165/YL-C0821-186/YL-C0622-127/YL-C0722-155/YL-C0620-269/YL-C0823-048/YL-C0721-274/YL-C0521-302/YL-C0822-019/YL-C0622-003/YL-C0722-279/YL-C0821-090/YL-C0623-200/YL-C0620-169/YL-C0620-245/YL-C0520-305/YL-C0621-078/YL-C0520-293/YL-C0621-126/YL-C0823-144/YL-C0821-018/YL-C0620-097/YL-C0620-077/YL-C0721-158/YL-C0723-208/YL-C0723-252/YL-C0722-035/YL-C0723-276/YL-C0820-137/YL-C0620-193/YL-C0721-278/YL-C0821-142/YL-C0721-014/YL-C0623-248/YL-C0722-107/YL-C0720-057/YL-C0822-287/YL-C0623-028/YL-C0720-273/YL-C0823-236/YL-C0521-294/YL-C0522-307/YL-C0720-177/YL-C0722-275/YL-C0622-151/YL-C0823-240/YL-C0823-068/YL-C0520-297/YL-C0723-064/YL-C0823-044/YL-C0722-087/YL-C0622-075/YL-C0723-204/YL-C0621-050/YL-C0623-056/YL-C0621-218/YL-C0623-272/YL-C0723-012/YL-C0723-088/YL-C0820-045/YL-C0721-038/YL-C0621-026/YL-C0622-007/YL-C0820-213/YL-C0820-285/YL-C0721-226/YL-C0820-209/YL-C0721-034/YL-C0823-072/YL-C0823-212/YL-C0823-188/YL-C0621-122/YL-C0523-300/YL-C0822-167/YL-C0622-195/YL-C0620-049/YL-C0721-130/YL-C0622-031/YL-C0822-215/YL-C0620-125/YL-C0621-054/YL-C0621-102/YL-C0822-211/ | 湖南依微迪医疗器械有限公司 | 5套/盒 | 套 |  | 1400
8 | 1 | 激活全血凝固时间（ACT）检测仪及配套试管等项目 | 试管 | 100C型 | 北京科仪诚科技开发中心 | 80支/盒 | 盒 | 不限制 | 790 | 0.5 | 1、需提供样品 2、需配套北京科仪诚激活全血凝固时间（ACT）检测仪 100C型设备使用
9 | 1 | 人工心脏瓣膜等项目 | 人工心脏瓣膜Carbomedics Prosthetic Heart Valve | R5-019（瓣膜大小(mm):19;瓣口面积(cm2):1.59;内径(mm):14.7/R5-019）;R5-021（瓣膜大小(mm):21;瓣口面积(cm2):2.07;内径(mm):16.7/R5-021）;R5-023（瓣膜大小(mm):23;瓣口面积(cm2):2.56;内径(mm):18.5/R5-023）;R5-025（瓣膜大小(mm):25;瓣口面积(cm2):3.16;内径(mm):20.5/R5-025）;R5-027（瓣膜大小(mm):27;瓣口面积(cm2):3.84;内径(mm):22.5/R5-027）;R5-029（瓣膜大小(mm):29;瓣口面积(cm2):4.44;内径(mm):24.2/R5-029）; | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 主动脉瓣 | 个 | 不限制 | 12200 | 10
| 2 |  | 人工心脏瓣膜Carbomedics Prosthetic Heart Valve | M7-025（瓣膜大小(mm):25;瓣口面积(cm2):3.16;内径(mm):20.5/M7-025）;M7-027（瓣膜大小(mm):27;瓣口面积(cm2):3.84;内径(mm):22.5/M7-027）;M7-029（瓣膜大小(mm):29;瓣口面积(cm2):4.44;内径(mm):24.2/M7-029）;M7-031（瓣膜大小(mm):31;瓣口面积(cm2):4.44;内径(mm):24.2/M7-031）;M7-033（瓣膜大小(mm):33;瓣口面积(cm2):4.44;内径(mm):24.2/M7-033） | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 二尖瓣 | 个 |  | 12200
| 3 |  | 人工心脏瓣膜Optiform Prosthetic Heart Valve | F7-021（开口直径(mm)20.8;内径(mm)16.7;外廓高度(mm)10.3;开口面积(cm2)2.07/F7-021）;F7-023（开口直径(mm)22.6;内径(mm)18.5;外廓高度(mm)11.4;开口面积(cm2)2.56/F7-023）;F7-025（开口直径(mm)25.0;内径(mm)20.5;外廓高度(mm)12.3;开口面积(cm2)3.16/F7-025）;F7-027（开口直径(mm)27.0;内径(mm)22.5;外廓高度(mm)13.6;开口面积(cm2)3.84/F7-027）;F7-029（开口直径(mm)29.0;内径(mm)24.2;外廓高度(mm)14.3;开口面积(cm2)4.44/F7-029）;F7-031（开口直径(mm)31.0;内径(mm)24.2;外廓高度(mm)14.3;开口面积(cm2)4.44/F7-031）;F7-033（开口直径(mm)31.0;内径(mm)24.2;外廓高度(mm)14.3;开口面积(cm2)4.44/F7-033） | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 二尖瓣 | 个 |  | 14500
| 4 |  | 人工心脏瓣膜Carbomedics Prosthetic Heart Valve | S5-019（瓣膜大小(mm):19;瓣口面积(cm2):1.59;内径(mm):14.7/S5-019）;S5-021（瓣膜大小(mm):21;瓣口面积(cm2):2.07;内径(mm):16.7/S5-021）;S5-023（瓣膜大小(mm):23;瓣口面积(cm2):2.56;内径(mm):18.5/S5-023）;S5-025（瓣膜大小(mm):25;瓣口面积(cm2):3.16;内径(mm):20.5/S5-025）;S5-027（瓣膜大小(mm):27;瓣口面积(cm2):3.84;内径(mm):22.5/S5-027） | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 主动脉瓣 | 个 |  | 13386
| 5 |  | 瓣膜成形环Memo 3D Semirigid Annuloplasty Rings | SMD24（尺寸(mm):24;开口面积(cm2):2.30/SMD24）;SMD26(尺寸(mm):26;开口面积(cm2):2.78/SMD26);SMD28(尺寸(mm):28;开口面积(cm2):3.28/SMD28);SMD30(尺寸(mm):30;开口面积(cm2):3.78/SMD30);SMD32(尺寸(mm):32;开口面积(cm2):4.39/SMD32);SMD34(尺寸(mm):34;开口面积(cm2):4.98/SMD34);SMD36(尺寸(mm):36;开口面积(cm2):5.67/SMD36);SMD38(尺寸(mm):38;开口面积(cm2):6.34/SMD38) | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 二尖瓣 | 个 |  | 15300
| 6 |  | 瓣膜成形环Memo 3D Semirigid Annuloplasty Rings | MRCS36(尺寸(mm):36;开口面积(cm2):5.67/MRCS36？) 、MRCS38(尺寸(mm):38;开口面积(cm2):6.34/MRCS38？) 、MRCS32(尺寸(mm):32;开口面积(cm2):4.39/MRCS32？） 、MRCS34（尺寸(mm):34;开口面积(cm2):4.98/MRCS34）、MRCS28（尺寸(mm):28;开口面积(cm2):3.28/MRCS28？） 、MRCS24（尺寸(mm):24;开口面积(cm2):2.30/MRCS24？） 、MRCS26（尺寸(mm):26;开口面积(cm2):2.78/MRCS26）、MRCS30（尺寸(mm):30;开口面积(cm2):3.78/MRCS30？） | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 二尖瓣 | 个 |  | 35500
| 7 |  | 瓣膜成形环SOVERING ™Annuloplasty Device | SB26M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)31.2;内径B(mm)25.2;长度(mm)60/SB26M）;SB28M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)33.2;内径B(mm)27.2;长度(mm)64/SB28M）;SB30M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)35.2;内径B(mm)29.2;长度(mm)68/SB30M）;SB32M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)37.2;内径B(mm)31.2;长度(mm)72/SB32M）;SB34M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)39.2;内径B(mm)33.2;长度(mm)76/SB34M）;SB36M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)41.2;内径B(mm)35.2;长度(mm)80/SB36M）;SB38M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)43.2;内径B(mm)37.2;长度(mm)84/SB38M）;SB40M（二尖瓣型（带状）：外径A(MM)45.2;内径B(mm)39.2;长度(mm)88/SB40M）;SA26M（进口）;SA28M（进口）;SA30M（进口）;SA32M（进口）;SA34M（进口）;SA36M（进口）;SA38M（进口）;SA40M（进口） | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 二尖瓣 | 个 |  | 7105
| 8 |  | 瓣膜成形环SOVERING ™Annuloplasty Device | SB28T（三尖瓣型（带状）：外径A(MM)33.8;内径B(mm)27.8;长度(mm)64/SB28T）;SB30T（三尖瓣型（带状）：外径A(MM)355.8;内径B(mm)29.8;长度(mm)68/SB30T）;SB32T（三尖瓣型（带状）：外径A(MM)37.8;内径B(mm)31.8;长度(mm)72/SB32T）;SB34T（三尖瓣型（带状）：外径A(MM)39.8;内径B(mm)33.8;长度(mm)76/SB34T）;SB36T（三尖瓣型（带状）：外径A(MM)41.8;内径B(mm)35.8;长度(mm)80/SB36T）; | 恪心医疗科技（上海）有限公司 | 三尖瓣 | 个 |  | 7272
10 | 1 | 漏斗胸矫形器等项目 | 漏斗胸矫形器 | 漏斗胸矫形板（PEC-B） 长度（mm）：178、190、203、216、229、241、254、267、279、292、305、330、356、381、406 漏斗胸固定板（PEC-S） 长度（mm）：50、60 | 有研医疗器械（北京）有限公司 | 套/盒 | 套 | 不限制 | 13800 | 13.8 | 需提供样品
11 | 1 | 理疗用体表电极片等项目 | 理疗用体表电极片 | XDCZ | 海南先端医疗科技有限公司 | 4片/1袋，100袋/1盒 | 片 | 不限制 | 5 | 1 | 1、需提供样品 2、需配套海南先端医疗 子午流注低频治疗仪 XD-ZWLZ-12设备使用
备注: 1、上述耗材采购项目，在采购项目评审中如果无法通过样品和响应文件的内容进行评判是否满足临床使用需求，确需进行试用的，成交候选供应商需配合院方做好产品试用工作，试用结果如不满足临床使用要求的，则本项目重新组织采购。 2、报价明细：所报单价必须同一注册证下所有最新规格型号。